## Input_energy
| Gas_CHP | Gas_boiler | Grid | Heat_pump | Solar_PV | Solar_thermal
1 | 0 | 22.3404 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 25.5319 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 27.6596 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 29.7872 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 31.9149 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 32.9787 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 77.6596 | 24 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 70.2128 | 23 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 67.0213 | 24 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 61.7021 | 19 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 52.1277 | 19 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 39.3617 | 19 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 31.9149 | 23 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 28.7234 | 23 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 27.6596 | 23 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 34.0426 | 24 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 32.9787 | 22 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 41.4894 | 22 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 41.4894 | 27 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 42.5532 | 28 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 46.8085 | 27 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 46.8085 | 10 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 14.8936 | 12 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 19.1489 | 11 | 0 | 0 | 0

## Exported_energy_renewable
| Elec | Heat
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0

## Exported_energy_nonrenewable
| Elec | Heat
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0

## Output_energy_electricity
| Gas_CHP | Gas_boiler | Grid | Heat_pump | Solar_PV | Solar_thermal
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0

## Output_energy_heat
| Gas_CHP | Gas_boiler | Grid | Heat_pump | Solar_PV | Solar_thermal
1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0